## Arkusz1
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
L.P. | Harmonogram przeglądów okresowych instalacji w okresie od 04.2022 do 12.2026 w ICZMP | Ilość urządeń/instalacji | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026
1 | Przegląd central wentylacyjnych | 9 sztuk | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad
2 | Przegląd klapy ppoż | 44 sztuki | kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad
3 | Przegląd klimatyzatorów (komplet:zew+wew) | 31 kompletów | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad
4 | Przeglad regulatorów SMAY | 16 sztuk | kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad; kwiecień: listopad
5 | Przeglad wentylatorów | 17 sztuk | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad
6 | Dostawa i wymiana filtrów hepa | 1 komplet | kwiecień: czerwiec; kwiecień: czerwiec; kwiecień: czerwiec; kwiecień: czerwiec; kwiecień: czerwiec
7 | Dostawa i wymiana filtrów do central wentylacyjnych | 1 komplet | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad
8 | Przegląd agregatów skraplających do central wentylacyjnych | 8 sztuk | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad | kwiecień | listopad
9 | Przegląd instalacji gazów medycznych (rozprężanie tlenu, sprężarki powietrza, agregat póżni, sprężarki medyczne) oraz paneli przyłóżkowych | 1 komplet | kwiecień kwiecień: czerwiec; kwiecień kwiecień: czerwiec; kwiecień kwiecień: czerwiec; kwiecień kwiecień: czerwiec; kwiecień kwiecień: czerwiec
10 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
11 | Przegląd systemu DSO | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
12 | Przegląd systemu KD | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
13 | Przeglad systemu SSP | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
14 | Przegląd rozdzielni elektrycznych, rozdzielni głównej, trafo | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
15 | Przegląd rozdzielnic układów sieci IT Esa Grimma | 6 sztuk | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
16 | Przegląd pomp obiegowych | 3 sztuki | kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad
17 | Przegląd szaf automatyki central wentylacyjnych i czyszczenie filtrów siatkowych w instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego | 9 sztuk | kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad; kwiecień kwiecień: listopad
18 | Przegląd systemu poczty pneumatycznej | 1 komplet | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik
19 | Przegląd stolarki aluminiowej przeciwpożarowej | 83 sztuk | kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik; kwiecień kwiecień: październik