## Arkusz1
L.P. | Zakres przeglądów okresowych instalacji w okresie od 04.2022 do 12.2026 w ICZMP | Ilość urządeń/instalacji | ilość przeglądów w okresie od 04.2022 do 12.2026 | cena za jeden przegląd (za komplet urządzeń/łączną ilość sztuk) | kwota netto za wszystkie przeglądy w okresie od 04.2022 do 12.2026 | kwota brutto za wszystkie przeglądy w okresie od 04.2022 do 12.2026
1 | Przegląd central wentylacyjnych | 9 sztuk | 10
2 | Przegląd klapy ppoż | 44 sztuki | 5
3 | Przegląd klimatyzatorów (komplet:zew+wew) | 31 kompletów | 10
4 | Przeglad regulatorów SMAY | 16 sztuk | 5
5 | Przeglad wentylatorów | 17 sztuk | 10
6 | Dostawa i wymiana filtrów hepa | 1 komplet | 5
7 | Dostawa i wymiana filtrów do central wentylacyjnych | 1 komplet | 10
8 | Przegląd agregatów skraplających do central wentylacyjnych | 8 sztuk | 10
9 | Przegląd instalacji gazów medycznych (rozprężanie tlenu, sprężarki powietrza, agregat póżni, sprężarki medyczne) oraz paneli przyłóżkowych | 1 komplet | 5
10 | Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | 1 komplet | 5
11 | Przegląd systemu DSO | 1 komplet | 5
12 | Przegląd systemu KD | 1 komplet | 5
13 | Przeglad systemu SSP | 1 komplet | 5
14 | Przegląd rozdzielni elektrycznych, rozdzielni głównej, trafo | 1 komplet | 5
15 | Przegląd rozdzielnic układów sieci IT Esa Grimma | 6 sztuk | 5
16 | Przegląd pomp obiegowych | 3 sztuki | 5
17 | Przegląd szaf automatyki central wentylacyjnych i czyszczenie filtrów siatkowych w instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego | 9 sztuk | 5
18 | Przegląd systemu poczty pneumatycznej | 1 komplet | 5
19 | Przegląd stolarki aluminiowej przeciwpożarowej | 83 sztuk | 5
Suma: