## Zakres przeglądów
Załącznik 1:Zakres przeglądów Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
L.P. | Zakres przeglądów urządzeń i instalacji w 2022 r.w ICZMP | Ilość urządeń/instalacji | ilość przeglądów | cena za jeden przegląd (za komplet urządzeń/łączną ilość sztuk) | kwota netto za wszystkie przeglądy w 2022 r. | kwota brutto za wszystkie przeglądy w 2022 r.
1 | Przegląd central wentylacyjnych | 9 sztuk | 2
2 | Przegląd klimatyzatorów (komplet:zew+wew) | 31 kompletów | 2
3 | Przeglad regulatorów SMAY | 16 sztuk | 1
4 | Przeglad wentylatorów | 17 sztuk | 2
5 | Przegląd agregatów skraplających do central wentylacyjnych | 8 sztuk | 2
6 | Przegląd instalacji gazów medycznych (rozprężanie tlenu, sprężarki powietrza, agregat póżni, sprężarki medyczne) oraz paneli przyłóżkowych | 1 komplet | 1
7 | Przegląd rozdzielni elektrycznych, rozdzielni głównej, trafo | 1 komplet | 1
8 | Przegląd rozdzielnic układów sieci IT Esa Grimma | 6 sztuk | 1
9 | Przegląd pomp obiegowych | 3 sztuki | 1
10 | Przegląd szaf automatyki central wentylacyjnych i czyszczenie filtrów siatkowych w instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego | 9 sztuk | 1
11 | Przegląd systemu poczty pneumatycznej | 1 komplet | 1
12 | Przegląd stolarki aluminiowej przeciwpożarowej | 83 sztuk | 1
Suma:

## Harmonogram przeglądów
Załącznik 2: Harmonogram przeglądów Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
L.P. | Harmonogram przeglądów do końca obowiązywania gwarancji | Ilość urządzeń/instalacji | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Harmonogram przeglądów w 2022
1 | Przegląd central wentylacyjnych | 9 sztuk | 2 | maj | listopad
2 | Klimatyzatory | 31 kompletów | 2 | maj | listopad
3 | Regulatory SMAY | 16 sztuk | 1 | listopad
4 | Wentylatory | 17 sztuk | 2 | maj | listopad
5 | Agregaty skraplające do central wentylacyjnych | 8 sztuk | 2 | maj | listopad
6 | Instalacja gazów medycznych (rozprężanie tlenu, sprężarki powietrza, agregat póżni, sprężarki medyczne)+panele przyłóżkowe | 1 komplet | 1 | czerwiec
7 | Przegląd rozdzielni elektrycznych, rozdzielni głównej, trafo | 1 komplet | 1 | czerwiec
8 | Układy IT | 6 sztuk | 1 | czerwiec
9 | Pompa obiegowa | 3 sztuki | 1 | czerwiec
10 | Szafy automatyki central wentylacyjnych i czyszczenie filtrów siatkowych w instalacji wody lodowej i ciepła technologicznego | 9 sztuk | 1 | czerwiec
11 | System poczty pneumatycznej | 1 komplet | 1 | czerwiec
12 | Stolarka aluminiowa przeciwpożarowa | 83 sztuk | 1 | czerwiec