Załącznik nr 1

I. Zleceniodawca tj. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi posiada systemy sygnalizacji	pożaru składające się z 2.857 szt. czujek pożarowych, 226 szt. ręcznych ostrzegaczy pożarowych ( ROP ), 9 szt. centrali CSP, 6 szt. paneli wyniesionych oraz następujące moduły i sterowniki : I8R1 176 szt., RHV 16 szt, RLV1 103 szt., NAC 3 szt., RLV8 16 szt., FNM 37 szt. w następujących obiektach
1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy ( budynek A ) :
- Klinika Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi – CSP BOSCH.
- Klinika Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej – CSP BOSCH.
- Klinika Ginekologii Operacyjnej, Endoskopowej i Ginekologii Onkologicznej – PANEL BOSCH
- Klinika Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych. - PANEL BOSCH.
- Klinika Ginekologii, Rozrodczości i Terapii płodu oraz Diagnostyki i Leczenia Niepłodności – PANEL BOSCH.
- Klinika Neonatologii -- CSP BOSCH.
- Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – CSP BOSCH
- Zakład Diagnostyki Obrazkowej – PANEL BOSCH
- Blok Operacyjny – CSP BOSCH
- Klinika Położnictwa i Perinatologii – CSP BOSCH
- Blok Porodowy – CSP BOSCH
2) Szpital Pediatryczny
- Klinika Kardiochirurgii i Blok Operacyjny – PANEL ESSER
- Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt – CSP BOSCH
- Klinika Rehabilitacji – CSP BOSCH
- Zakład Diagnostyki Obrazkowej i RTG
3. Apteka Szpitalna – CSP BOSCH
4. Szpitalny Oddział Ratunkowy – CSP BOSCH
II. Zleceniodawca tj. Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi posiada Dźwiękowy System Ostrzegawczy w następujących lokalizacjach :
1) Szpital Ginekologiczno-Położniczy
- Pomieszczenie Akumulatorowni,
 - Klinika Neonatologii ( poz. 0 ),
        - Klinika Położnictwa i Perinatologii ( poz. III ),
        - Klatki schodowe ( K1 – K9 )
        - Bloki Porodowe ( poz. 0 ).
        2) Szpital Pediatryczny
        - Klinika Rehabilitacji ( poz. -1, 0 )
        - Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt ( poz. II ),
        - Klinika Kardiochirurgii ( poz.-1, 0 )
        - Szpitalny Oddział Ratunkowy
III. Podstawy prawne stałej obsługi serwisowania systemu sygnalizacji pożaru :
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)
• Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pożarowej – wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
IV. Wykonawca jest zobowiązany informować użytkownika ( Dział Zarządzania	Infrastrukturą ) o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach w funkcjonowaniu systemów	SSP, SAP, DSO, Oddymiających i innych urządzeń przeciwpożarowych sprężonych z CSP	oraz o wysokości kosztów przywrócenia SSP o pełnej sprawności technicznej.